附录7

计量器具型式评价报告

电子计价秤（非自动衡器）  12040000

| 报告编号： | C2021194 |
| --- | --- |

| 申请单位名称： |  |
| --- | --- |
| 地 址： |  |
| 填发日期： | 年 月 日 |

广 东 省 计 量 科 学 研 究 院

- 注意事项

- 本报告涂改、无型式评价实验室专用章、无型式评价人员、复核员、批准人签字无效。

- 复制本报告未重新加盖型式评价实验室专用章无效。

- 本报告由正文和附件1、附件2组成，不得单独使用。

- 本报告依据的国家技术规范有变动或申请单位对批准的型式做出改动时，申请单位应及时申请重新进行型式评价。

- 申请单位对本报告有异议时，应在接到本报告十五日内向承担型式评价的技术机构或受理申请的政府计量行政部门提出书面复议申请。否则视为接受本报告的结论。

- 说明：

- 报告一律用A4纸打印；

- 本报告一式三份（技术机构、申请单位各一份，委托单位一份）。

地    址: 广州市广园中路松柏东街30号   邮政编码: 510405

电    话: （020）26297181               传    真: （020）26297181

电子邮箱: xingping@scm.com.cn            投诉电话 :（020）26296063

网    址: http://www.scm.com.cn

一、申请和委托的基本情况

| (一) | 制 造 单 位： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 申 请 单 位： |  |
|  | 联 系 人 ： |  |
| (二) | 委 托 单 位： | 广东省市场监督管理局 |
|  | 委 托 日 期： | 2020年12月24日 |
|  | 委托负责人： | 龚宪平 |
| (三) | 申请书编号： | 2012160752110078 新型  改进型 □ |
| (四) | 计量器具名称： | 电子计价秤（非自动衡器） |

二、型式评价结论及建议

试验样机符合JJF1834-2020《非自动衡器通用技术要求》国家计量技术规范的要求，建议批准以下型号计量器具的型式：

| 名称 | 型号 | 规格 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子计价秤 （非自动衡器） | ACS-15 | 最大秤量Max：6 kg/15 kg 分度值d：2 g/ 5 g |  |

三、签发

| 1 | 型式评价时间： | 从2021年 1 月 8 日到2021年 4 月 16 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 型式评价人员： |  |  |  |  |  | (签字) |
| 3 | 复 核 人 员： |  |  |  |  |  | (签字) |
| 4 | 批 准 人： |  |  | (签字)职务: |  |  |  |
| 5 | 签 发 日 期： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 6 | 承担型式评价的技术机构： |  | 广东省计量科学研究院 |  |  | (盖型式评价专用章) |  |

四、关于型式的基本信息

- 计量器具名称及分类编码

计量器具名称：电子计价秤（非自动衡器）

分类编码：12040000

- 工作原理、用途、使用场合及生产所依据的标准和编号

工作原理：采用称重传感器作为称重元件，传感器对作用于秤台的物体产生输出电信号，经过A/D转换、CPU微处理，获得物体的重量。整机抗干扰性强，性能稳定。

用途：测量物体的重量结合软件处理实现计价功能。

使用场合：需要计价的场所（如市场、商场、超市）。

生产所依据的标准和编号：GB/T 7722-2020《电子台案秤》国家标准

- 样机型号、规格、准确度等级/最大允许误差/不确定度及编号

| 型号 | 规格 | 准确度等级 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS-15 | 最大秤量Max：6 kg/15 kg 分度值d：2 g/ 5 g |  | 3220120001 3220120002 3220120003 |

- 计量器具的测量参数

| 序号 | 测量参数 名称 | 测量参数 单位 | 测量区间 | 显示 位数 | 计量性能 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | kg | 0.04～15 | 四位 |  |

- 显示型式        机械 □    电动机械 □    电子 

- 试验环境条件

  - 温度： 0℃～40℃

  - 相对湿度：50%～85%

- 关键零部件和材料

| 名称 | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称重传感器 |  |  | C3 |  |
| A/D芯片 |  |  |  |  |
| CPU芯片 |  |  |  |  |

五、型式评价的依据：

JJF1834-2020《非自动衡器通用技术要求》国家计量技术规范

| 六、型式评价所用仪器设备一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称/型号 | 编号 | 证书号/有效期 |
| 1 | 砝码 /0.1 kg～5 kg | 21 | LZM202100072 /2022-01-12 |
| 2 | 砝码 /5 kg~20 kg | 001～108 | LZM202000051 /2021-08-13 |
| 3 | 静电放电模拟器 /NSG437 | 231 | WWM202000500 /2021-06-16 |
| 4 | 脉冲群发生器 /NSG2025 | 26560 | WWM202100299 /2022-03-25 |
| 5 | 电源电压变化模拟器 /NSG2200-1，NSG1007 | 200613-003EK, 58906 | WWM202100302 /2022-03-25 |
| 6 | 高低温湿热试验箱 /WHTH-1000-40-880 | WH-130110002 | RZD201913364 /2021-12-10 |
| 7 | 集成测试系统 /IMS | 1502.0009.12 | WWS202110035 /2022-01-14 |
| 8 | 电场探头和读出装置 /CTR1002A | 08000195&09100580SN0-08 | WWD202002806 /2021-11-05 |
| 9 | 10m法半电波暗室 /SAC-10M | P24213 | WWD202000792 /2023-04-14 |
| 10 | 信号发生器 / N5171B | MY59100134 | WWS202000957 /2021-10-08 |
| 11 | 功率探头 | MY59320012 | WWS202100069 |
|  | / E9304A | MY59320013 | WWS202100070 |
|  |  |  | /2022-02-24 |

七、型式评价项目及评价结果一览表

| 序号 | 评价项目 |  | 通过 | 未通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称量性能 初始 22℃ 20 ℃ 40 ℃ 0 ℃ 5 ℃ 20 ℃ |  | × |  |  |
| 2 | 温度对空载示值的影响 |  | × |  |  |
| 3 | 用砝码偏载 |  | × |  |  |
| 4.1 | 鉴别力 |  | × |  |  |
| 4.2 | 灵敏度 |  | × |  |  |
| 5 | 重复性 |  | × |  |  |
| 6.1 | 回零 |  | × |  |  |
| 6.2 | 蠕变 |  | × |  |  |
| 7 | 平衡稳定性 | 打印、存储 | × |  |  |
|  |  | 置零、皮重平衡 | × |  |  |
| 8 | 倾斜 |  | × |  |  |
| 9 | 皮重 |  | × |  |  |
| 10 | 预热时间 |  | × |  |  |
| 11 | 电源电压变化 |  | × |  |  |
| 12.1 | 交流电源电压暂降和短时中断 |  | × |  |  |
| 12.2 | 电脉冲群 | a) 主电源线 | × |  |  |
|  |  | b) I/O电路和通讯线 | / | / |  |
| 12.3 | 浪涌 | a) 交流主电源 | / | / |  |
|  |  | b) 其他所有类型电源线 | / | / |  |
| 12.4 | 静电放电 | a) 直接施加 | × |  |  |
|  |  | b) 间接施加（仅接触放电） | × |  |  |
| 12.5 | 辐射电磁场抗扰度 |  | × |  |  |
| 12.6 | 传导射频场抗扰度 |  |  | × |  |
| 13 | 湿热、稳态 | a) 初始试验（在参考温度） | × |  |  |
|  |  | b) 在高温和85％RH时的试验 | × |  |  |
|  |  | c) 最终试验（在参考温度） | × |  |  |
| 14 | 量程稳定性 |  | × |  |  |
| 15 | 耐久性 | a) 初始试验 | × |  |  |
|  |  | b) 最终试验 | × |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |
| 16 | 结构检查 |  | × |  |  |
| 17 | 核查表 |  | × |  |  |

注：对每项试验，“型式评价汇总”应按下列举例填写：

| 通过 | 未通过 |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 衡器该项目试验合格时 |
|  | × | 衡器该项目试验不合格时 |
| / | / | 衡器该项目试验不适用时 |

评价项目应包括型式评价大纲中所有要求的观察项目和试验项目

八、审查的技术资料及结论：

经审查，申请单位提交的技术资料符合JJF1834-2020《非自动衡器通用技术要求》国家计量技术规范的要求。

九、其他说明

经封印和标记的一台完整样机交给申请单位保存。

本报告附件：

附件1  型式评价记录

附件2  型式评价样机照片