电子秤软件声明（可参考模板）

电子秤型号：*****系列

软件文件名：*********************

软件版本标识号： *********

软件校验和：**********************

可执行代码：**********************

软件接口协议：**********************

电子秤软件为嵌入式软件，在固定的单片机硬件运行，通过铅封保护后不能通过任何接方式进行修改或上传软件。

A.1

一、法定相关功能描述：

1、皮重装置

1.1、本电子秤的皮重装置是扣除皮重装置和添加皮重装置;

1.2、当示值为零及以下或超过最大扣除皮重值时皮重装置无效;

1.3、可以多次执行皮重装置，但不超过最大扣除皮重值;

1.4、最大扣除皮重值 : T=-14.995kg

1.5、本电子秤无预置皮重装置。

- 置零装置

2.1、本电子秤的置零装置包括非自动置零装置、初始置零装置和零点跟踪装置；

2.2、初始置零装置范围为最大秤量的*********；

2.3、零点跟踪装置和半自动置零装置的总效果范围为最大秤量的***********。

- 称量计算

电子秤对称重传感器输出信号进行模-数转换和进一步数据处理，并将称量结果显示

在指示器上。

- 法定相关功能软件的标识

*************

- 对受到干预的证据提供预设的保护措施

- 接口保护：不接受任何指令，其他设备无法通过RS232接口往电子秤发送指令

等操作（除皮、置零除外）；

- 铅封保护：防止外壳被拆卸，不能使用任何方法往单片机写入或修改程序；

- 标定保护：未经授权不能对电子秤进行标定。

- 提供软件标识的方法：

每次开机后即刻(或其它形式) 显示嵌入式软件版本号：**************

A.2   本电子秤不是基于PC的软件。

A.3   数据存储安全声明： *****************

************有限公司