申请单位应提交的技术资料和试验样机说明

一、申请单位应提交的技术资（并提交附录A、B、C的电子文档）

| 文档编号 | 文档名称 | 内容和说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计量器具计量评价申请书 | / |
| 2 | 产品标准、仪表的计量特性 | 根据附录A填写 - 仪表制造所依据的标准 - 工作原理的描述； - 用途及使用场合； - 测试仪表之前应执行的所有措施； - 计量参数。 |
| 3 | 样机照片和产品结构照片描述、总装图、电路图和主要零部件图、关键元器件清单 | 根据附录B填写 - 电能表的总装图。 - 电能表的电路图。 - 关键零部件清单内容包括名称、型号、制造厂、主要性能指标、备注（如有）。 - 照片 4.1、外观照片。至少包括一张正面照、两张侧面照、一张背面照片； 4.2、内部结构照片。一张到三张； 4.3、一张显示部分照片 4.4、一张铭牌照片； 4.5、一张接线图照片； 4.6、封印照片。一张表壳封印处照片、一张端子盖封印处照片。 4.7、关键零部件照片。关键零部件清单中的每个部件提供一张照片，并标识名称、型号。 |
| 4 | 功能申报表 | 根据附录C填写 |
| 5 | 使用说明书 | 产品的使用说明书 |
| 6 | 制造单位或技术机构所做的试验报告 | / |

二、试验样机

每一型号规格送样数量为8台或9台（户外表），1台用于基本性能试验（含误差、及干扰试验）和软件测评、1台用于部分影响量试验、3台用于电磁兼容试验、2台用于环境试验、1台用于耐久性试验，户外表增加1台用于阳光辐射和防水。

送样产品必须是在设计上完全一致，为同一生产线上生产的同一批次的产品或样品，使用相同的硬件，软件版本号必须相同。