附录F

常规检查表

| 型式评价大纲章节号 | 要求 | 信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| JJF 1779-2019/7.1.10 显示 | a) 信息量应能通过电子显示装置显示（电能表未通电时，可不显示）。电能表内部数据的保存时间应不少于13个月； | 电能表内部数据的保存时间为： |  |
|  | b) 电能表应从零开始连续记录并显示至少9500h的电能量（相应于最大电压Umax和最大电流Imax时）。 | 电能表应从零开始连续记录并显示 h的电能量； |  |
|  | c) 光测试输出的辐射信号的波长应在 550 nm~ 1000 nm之间。仪表的输出装置应在离开仪表表面距离10 mm±1 mm的限定的参考面上(旋光面积)产生一个辐射强度为ET的信号，输出的极限如下： 导通（ON）状态：50 μW/cm2 ≤ ET ≤ 7500 μW/cm2 关断（OFF）状态：ET ≤ 2 μW/cm2； |  电脉冲  光脉冲 波长： nm 辐照强度E： μW/cm2 | 所有的测试输出都填写；波长和辐射强度ET可查询LED参数 |

注： 选中     不选